## 1.2.4
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2-13-1
(локальная смета)
на | Цех разделки и обвалки (поз. 1.2.4 по ГП)Конструкции ниже отм. 0.000 (1 очередь)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: 06/1307/2017 -1.2.4-КЖ1
| Сметная стоимость _____________________________ |  | 22623345 |  | руб.
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 14.08.2019 г.
№ пп | № по сметному расчёт | Наименование видов работ | Разделение по блокам | ед. изм | кол-во | ед. цена за материал, руб., вкл.НДС | ед. цена за работу, руб., вкл.НДС | ед. цена (мат.+ раб.) руб., вкл.НДС | стоимость материалов, всего, руб., вкл.НДС | стоиомсть работ, всего, руб., вкл.НДС | стоимость, всего, руб., вкл.НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| 2-13-1 | Конструкции ниже отм. 0.000 (1 очередь) | [6 empty] | 12050901.99 | 10265583.18 | 22316485.17
| 2-13-1.1 | обратная засыпка грунта с уплотнением (насыпь) | 1 блок | компл. | 1 |  | 934056.17 | 934056.17 | 0 | 934056.17 | 934056.17
| 2-13-1.2 | песчаная подушка | 1 блок | компл. | 1 | 242980.86 | 204168.32 | 447149.18 | 242980.86 | 204168.32 | 447149.18
| 2-13-1.3 | устройство подбетонки, бетон В 7.5 | 1 блок | компл. | 1 | 1887887.6 | 1586325.87 | 3474213.47 | 1887887.6 | 1586325.87 | 3474213.47
| 2-13-1.4 | устройство ж/б фундаментов (в том числе гидроизоляция, АКЗ), полов (в том числе ДШ), цоколей (в том числе утепление), приямков, каналов и пр. | 1 блок | компл. | 1 | 9019241.79 | 6784129.05 | 15803370.84 | 9019241.79 | 6784129.05 | 15803370.84
| 2-13-1.5 | устройство ж/б ростверков / фундаментных балок, фундаментов под оборудование, полов (в том числе гидроизоляция, АКЗ) и пр. | 1 блок | компл. | 1 | 900791.74 | 756903.77 | 1657695.51 | 900791.74 | 756903.77 | 1657695.51
|  | ИТОГО по смете | [6 empty] | 9920033.53 | 7541032.82 | 22316485.17
|  | Временные здания и сооружения 1,37503655% | [8 empty] | 306859.83
|  | ИТОГО | [8 empty] | 22623345
|  | в т.ч. НДС 20% | [8 empty] | 3770557.5
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2-13-2
(локальная смета)
на | Цех разделки и обвалки (поз. 1.2.4 по ГП) Конструкции выше отм. 0.000 (2 очередь)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
| Сметная стоимость _____________________________ |  | 49931182.67 |  | руб.
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 14.08.2019 г.
№ пп | № по сметному расчёт | Наименование видов работ | Разделение по блокам | ед. изм | кол-во | ед. цена за материал, руб., вкл.НДС | ед. цена за работу, руб., вкл.НДС | ед. цена (мат.+ раб.) руб., вкл.НДС | стоимость материалов, всего, руб., вкл.НДС | стоиомсть работ, всего, руб., вкл.НДС | стоимость, всего, руб., вкл.НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| 2-13-2 | Конструкции выше отм. 0.000 (2 очередь) | [6 empty] | 37925520.88 | 11328402.34 | 49253923.22
| 2-13-2.1 | устройство ж/б каркаса, колонны, ДЖ | 1 блок | компл. | 1 | 4065293.33 | 1223925.16 | 5289218.49 | 4065293.33 | 1223925.16 | 5289218.49
| 2-13-2.2 | устройство ж/б каркаса, плиты, Рм | 1 блок | компл. | 1 | 6313836.4 | 1900886.99 | 8214723.39 | 6313836.4 | 1900886.99 | 8214723.39
| 2-13-2.3 | устройство монолитных лестниц (в том числе м.п. ограждения из нержавеющей стали АР.И) | 1 блок | компл. | 1 | 458834.43 | 138139.85 | 596974.28 | 458834.43 | 138139.85 | 596974.28
| 2-13-2.4 | ограждение | 1 блок | компл. | 1 | 342232.16 | 103034.77 | 445266.93 | 342232.16 | 103034.77 | 445266.93
| 2-13-2.5 | -монтаж наружных стен (утеплитель минвата) | 1 блок | компл. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2-13-2.6 | сендвич панель 100мм, блоки СКЦ | 1 блок | компл. | 1 | 1965103.12 | 591627.46 | 2556730.58 | 1965103.12 | 591627.46 | 2556730.58
| 2-13-2.7 | -монтаж внутренних перегородок | 1 блок | компл. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2-13-2.8 | сендвич панель 50мм | 1 блок | компл. | 1 | 2961702.3 | 891670.46 | 3853372.76 | 2961702.3 | 891670.46 | 3853372.76
| 2-13-2.9 | сендвич панель 100мм | 1 блок | компл. | 1 | 6690405.26 | 2014259.4 | 8704664.66 | 6690405.26 | 2014259.4 | 8704664.66
| 2-13-2.10 | -монтаж кровли | 1 блок | компл. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2-13-2.11 | Кровельная ПВХ мембрана LOGICROOF V-RP, армированная полиэтиленовой пленкой для систем смеханическим креплением (или аналог) Минераловатный утеплитель "ROCKWOOL ROOF BATTS B" (или аналог) - 100 мм Уклонообразующий слой - плиты теплоизоляционные - min 20 мм Минераловатный утеплитель "ROCKWOOL ROOF (или аналог) BATTS B" - 50 мм Пленка пароизоляционная Профилированный лист Н75-0,8-750 ГОСТ 24045-2016. А также пешеходные дорожки, деформационные швы, водосточные системы, перемычки, примыкания | 1 блок | компл. | 1 | 14154484.23 | 4171730.62 | 18326214.85 | 14154484.23 | 4171730.62 | 18326214.85
| 2-13-2.12 | Кровельная ПВХ мембрана LOGICROOF V-RP, армированная полиэтиленовой пленкой для систем с механическим креплением (или аналог) Минераловатный утеплитель "ROCKWOOL ROOF BATTS B" - 100 мм Минераловатный утеплитель (или аналог) "ROCKWOOL ROOF BATTS B" (или аналог) - 50 мм Уклонообразующий слой - плиты теплоизоляционные - min 20 мм Пленка пароизоляционная ГОСТ 10354-82 Железобетонная плита (см. раздел КЖ) - 250 мм. А также пешеходные дорожки, деформационные швы, водосточные системы, перемычки, примыкания | 1 блок | компл. | 1 | 43823.26 | 13193.73 | 57016.99 | 43823.26 | 13193.73 | 57016.99
| 2-13-2.13 | Кровельная ПВХ мембрана LOGICROOF V-RP армированная полиэтиленовой пленкой для систем с механическим креплением (или аналог) - Минераловатный утеплитель "ROCKWOOL ROOF BATTS B" - 100 мм Уклонообразующий слой - плиты теплоизоляционные -20-190мм - Минераловатный утеплитель "ROCKWOOL ROOF BATTS B" - 50 мм - Пленка пароизоляционная ГОСТ 10354-82 . А также пешеходные дорожки, деформационные швы, водосточные системы, перемычки, примыкания | 1 блок | компл. | 1 | 929806.39 | 279933.9 | 1209740.29 | 929806.39 | 279933.9 | 1209740.29
|  | ИТОГО по смете | [6 empty] | 37925520.88 | 11328402.34 | 49253923.22
|  | Временные здания и сооружения 1,37503655% | [8 empty] | 677259.45
|  | ИТОГО | [8 empty] | 49931182.67
|  | в т.ч. НДС 20% | [8 empty] | 8321863.78
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2-13-2
[6 empty] | (локальная смета) |  |  |  | СоЭ
на | Цех разделки и обвалки (поз. 1.2.4 по ГП) Конструкции выше отм. 0.000 (2 очередь)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
| Сметная стоимость _____________________________ |  | 49668575.32 |  | руб.
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 14.08.2019 г.
№ пп | № по сметному расчёт | Наименование видов работ | Разделение по блокам | ед. изм | кол-во | ед. цена за материал, руб., вкл.НДС | ед. цена за работу, руб., вкл.НДС | ед. цена (мат.+ раб.) руб., вкл.НДС | стоимость материалов, всего, руб., вкл.НДС | стоиомсть работ, всего, руб., вкл.НДС | стоимость, всего, руб., вкл.НДС | 2021-10-10 |  | 2021-11-03 |  | выполнено |  | остаток |  | снижение стоим. | остаток с учетом удорож/удешевл | сумма всего для ДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |  |  | объем | стоимость | объем | стоимость
| 2-13-2 | Конструкции выше отм. 0.000 (2 очередь) | [6 empty] | 37666475.5 | 11328402.34 | 48994877.84 | [5 empty] | #REF! |  | #REF!
| 2-13-2.1 | устройство ж/б каркаса, колонны, ДЖ | 1 блок | компл. | 1 | 4065293.33 | 1223925.16 | 5289218.49 | 4065293.33 | 1223925.16 | 5289218.49 | 1 | 5289218.49 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 5289218.49 | #REF!
| 2-13-2.2 | устройство ж/б каркаса, плиты, Рм | 1 блок | компл. | 1 | 6313836.4 | 1900886.99 | 8214723.39 | 6313836.4 | 1900886.99 | 8214723.39 | 0.97 | 7968281.69 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 8214723.39 | #REF!
| 2-13-2.3 | устройство монолитных лестниц (в том числе м.п. ограждения из нержавеющей стали АР.И) | 1 блок | компл. | 1 | 458834.43 | 138139.85 | 596974.28 | 458834.43 | 138139.85 | 596974.28 | 1 | 596974.28 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 596974.28 | #REF!
| 2-13-2.4 | ограждение | 1 блок | компл. | 1 | 342232.16 | 103034.77 | 445266.93 | 342232.16 | 103034.77 | 445266.93 | 0 | 0 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 445266.93 | #REF!
| 2-13-2.5 | -монтаж наружных стен (утеплитель минвата) | 1 блок | компл. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0 | #REF!
| 2-13-2.6 | сендвич панель 100мм, блоки СКЦ | 1 блок | компл. | 1 | 1965103.12 | 591627.46 | 2556730.58 | 1965103.12 | 591627.46 | 2556730.58 | 1 | 2556730.58 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 2556730.58 | #REF!
| 2-13-2.7 | -монтаж внутренних перегородок | 1 блок | компл. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0 | #REF!
| 2-13-2.8 | сендвич панель 50мм | 1 блок | компл. | 1 | 2961702.3 | 891670.46 | 3853372.76 | 2961702.3 | 891670.46 | 3853372.76 | 0.95 | 3660704.13 | 0.7 | 2697360.93 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 3853372.76 | #REF!
| 2-13-2.9 | сендвич панель 100мм | 1 блок | компл. | 1 | 6690405.26 | 2014259.4 | 8704664.66 | 6690405.26 | 2014259.4 | 8704664.66 | 0.65 | 5658032.03 | 0.1 | 870466.47 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 8704664.66 | #REF!
| 2-13-2.10 | -монтаж кровли | 1 блок | компл. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0 | #REF!
| 2-13-2.11 | Кровельная ПВХ мембрана LOGICROOF V-RP, армированная полиэтиленовой пленкой для систем смеханическим креплением (или аналог) Минераловатный утеплитель "ROCKWOOL ROOF BATTS B" (или аналог) - 100 мм Уклонообразующий слой - плиты теплоизоляционные - min 20 мм Минераловатный утеплитель "ROCKWOOL ROOF (или аналог) BATTS B" - 50 мм Пленка пароизоляционная Профилированный лист Н75-0,8-750 ГОСТ 24045-2016. А также пешеходные дорожки, деформационные швы, водосточные системы, перемычки, примыкания | 1 блок | компл. | 1 | 14154484.23 | 4171730.62 | 18326214.85 | 13895438.85 | 4171730.62 | 18067169.47 | 0.98 | 17705826.08 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 262607.35 | #REF! | 17804562.12 | #REF!
| 2-13-2.12 | Кровельная ПВХ мембрана LOGICROOF V-RP, армированная полиэтиленовой пленкой для систем с механическим креплением (или аналог) Минераловатный утеплитель "ROCKWOOL ROOF BATTS B" - 100 мм Минераловатный утеплитель (или аналог) "ROCKWOOL ROOF BATTS B" (или аналог) - 50 мм Уклонообразующий слой - плиты теплоизоляционные - min 20 мм Пленка пароизоляционная ГОСТ 10354-82 Железобетонная плита (см. раздел КЖ) - 250 мм. А также пешеходные дорожки, деформационные швы, водосточные системы, перемычки, примыкания | 1 блок | компл. | 1 | 43823.26 | 13193.73 | 57016.99 | 43823.26 | 13193.73 | 57016.99 | 1 | 57016.99 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 57016.99 | #REF!
| 2-13-2.13 | Кровельная ПВХ мембрана LOGICROOF V-RP армированная полиэтиленовой пленкой для систем с механическим креплением (или аналог) - Минераловатный утеплитель "ROCKWOOL ROOF BATTS B" - 100 мм Уклонообразующий слой - плиты теплоизоляционные -20-190мм - Минераловатный утеплитель "ROCKWOOL ROOF BATTS B" - 50 мм - Пленка пароизоляционная ГОСТ 10354-82 . А также пешеходные дорожки, деформационные швы, водосточные системы, перемычки, примыкания | 1 блок | компл. | 1 | 929806.39 | 279933.9 | 1209740.29 | 929806.39 | 279933.9 | 1209740.29 | 0.95 | 1149253.28 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 1209740.29 | #REF!
|  | ИТОГО по смете | [6 empty] | 37666475.5 | 11328402.34 | 48994877.84 |  | 44642037.55 |  | 3567827.4 |  | #REF! |  | #REF! |  |  | 48732270.49
|  | Временные здания и сооружения 1,37503655% | [8 empty] | 673697.48 |  | 613844.33 |  | 49058.93 |  | #REF! |  | #REF! |  |  | 670086.53
|  | ИТОГО | [8 empty] | 49668575.32 |  | 45255881.88 |  | 3616886.33 |  | #REF! |  | #REF! |  |  | 49402357.02
|  | в т.ч. НДС 20% | [8 empty] | 8278095.89 | [5 empty] | #REF! |  | #REF! |  |  | 8233726.17
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2-13-3
(локальная смета)
на | Цех разделки и обвалки (поз. 1.2.4 по ГП) Архитектурные решения (2 очередь)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: 06/1307/2017 -1.2.4 АР
| Сметная стоимость _____________________________ |  | 66581950.55 |  | руб.
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 14.08.2019 г.
№ пп | № по сметному расчёт | Наименование видов работ | Разделение по блокам | ед. изм | кол-во | ед. цена за материал, руб., вкл.НДС | ед. цена за работу, руб., вкл.НДС | ед. цена (мат.+ раб.) руб., вкл.НДС | стоимость материалов, всего, руб., вкл.НДС | стоиомсть работ, всего, руб., вкл.НДС | стоимость, всего, руб., вкл.НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| 2-13-3 | Архитектурные решения (2 очередь) | [6 empty] | 48602343.42 | 17076499.04 | 65678842.46
| 2-13-3.1 | устройство пола | 1 блок | компл. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2-13-3.2 | 1.Полиуретан-цементное покрытие Ucrete UD 200 - 9 мм - 2.Железобетонная плита из бетона марки В25 (по уклону в местах расположения трапов) с двойным армированием 010, ячейка 200х200 - 200 мм 3.Гидроизоляция 4.Бетонная подготовка В15 - 100 мм 5.Гидроизоляция-П/Э пленка 200 мкр в 2 слоя 6.Основание - уплотненный крупнозернистый или среднезернистый песок (коэф. уплотн. 0,92) - 100 мм | 1 блок | компл. | 1 | 6504418.08 | 2285336.08 | 8789754.16 | 6504418.08 | 2285336.08 | 8789754.16 | 0.87 | 7647086.1192
| 2-13-3.3 | Полиуретан-цементное покрытие Ucrete UD 200 - 6 мм - Железобетонная плита из бетона марки В25 (по уклону в местах расположения трапов) с двойным армированием Ø10, ячейка 200х200 - 200 мм - Гидроизоляция - Бетонная подготовка В15 - 100 мм - Гидроизоляция-П/Э пленка 200 мкр в 2 слоя - Основание - уплотненный крупнозернистый или среднезернистый песок (коэф. уплотн. 0,92) - 100 м | 1 блок | компл. | 1 | 2676441.19 | 940371.23 | 3616812.42 | 2676441.19 | 940371.23 | 3616812.42 | 0.87 | 3146626.8054
| 2-13-3.4 | Полиуретан-цементное покрытие Ucrete DP 30 с высокой шероховатостью - 6 мм - Железобетонная плита из бетона марки В25 (по уклону в местах расположения трапов) с двойным армированием Ø10, ячейка 200х200 - 200 мм - Гидроизоляция - Бетонная подготовка В15 - 100 мм - Гидроизоляция-П/Э пленка 200 мкр в 2 слоя - Основание - уплотненный крупнозернистый или среднезернистый песок (коэф. уплотн. 0,92) - 100 мм | 1 блок | компл. | 1 | 19656562.5 | 6906359.8 | 26562922.3 | 19656562.5 | 6906359.8 | 26562922.3 | 0.868 | 23056616.5564
| 2-13-3.5 | Эпоксидное покрытие MasterTop 1273 - 2 мм | 1 блок | компл. | 1 | 290341.88 | 102012.01 | 392353.89 | 290341.88 | 102012.01 | 392353.89 | 0 | 0
| 2-13-3.6 | Наливное антистатическое полиуретановое покрытие ESP 017 (или аналог) - 2 мм ESP 8102AS | 1 блок | компл. | 1 | 281095.08 | 98763.14 | 379858.22 | 281095.08 | 98763.14 | 379858.22 | 0.925 | 351368.8535
| 2-13-3.7 | Эпоксидное покрытие MasterTop 1273 - 2 мм - Стяжка цементно-песчаная В25 W6, армированная ∅8ВР5, ячейка 100 x 100 - 100 мм - Полиэтиленовая плёнка 60 мкр - Керамзит - 645 мм | 1 блок | компл. | 1 | 79276.12 | 27853.77 | 107129.89 | 79276.12 | 27853.77 | 107129.89 | 0.6 | 64277.934
| 2-13-3.8 | Шлифовка бетона | 1 блок | компл. | 1 | 173488.51 | 60955.42 | 234443.93 | 173488.51 | 60955.42 | 234443.93 | 1 | 234443.93
| 2-13-3.9 | Монтаж подвесного потолка | 1 блок | компл. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 2-13-3.10 | потолочная сендвич панель 100мм | 1 блок | компл. | 1 | 11406977.17 | 4007856.84 | 15414834.01 | 11406977.17 | 4007856.84 | 15414834.01 | 0.99 | 15260685.6699
| 2-13-3.11 | Профилированный лист ГОСТ 24045-2016 | 1 блок | компл. | 1 | 2656954.77 | 933524.65 | 3590479.42 | 2656954.77 | 933524.65 | 3590479.42 | 1 | 3590479.42
| 2-13-3.12 | отделка стен и перегородок штукатурка, грунтовка, шпатлевка,водоэмульсионная окраска | 1 блок | компл. | 1 | 803611.92 | 282350.13 | 1085962.05 | 803611.92 | 282350.13 | 1085962.05 | 0.8 | 868769.64
| 2-13-3.13 | отделка колонн штукатурка, грунтовка, шпатлевка,водоэмульсионная окраска | 1 блок | компл. | 1 | 285589.83 | 100342.37 | 385932.2 | 285589.83 | 100342.37 | 385932.2 | 0.8 | 308745.76
| 2-13-3.14 | известковая окраска водными растворами внутри помещений по штукатурке за 2раза. (грунтовка, шпатлевка, водоэмульсионная окраска потолка) | 1 блок | компл. | 1 | 839844.8 | 295080.61 | 1134925.41 | 839844.8 | 295080.61 | 1134925.41 | 0.7 | 794447.787
| 2-13-3.15 | Алюминиевая витражная система с двойным стеклопакетом | 1 блок | компл. | 1 | 1052716.79 | 369873.47 | 1422590.26 | 1052716.79 | 369873.47 | 1422590.26 | 1 | 1422590.26
| 2-13-3.16 | Монтаж дверей и ворот | 1 блок | компл. | 1 | 1895024.78 | 665819.52 | 2560844.3 | 1895024.78 | 665819.52 | 2560844.3 | 0.4 | 1024337.72
|  | ИТОГО по смете | [6 empty] | 48602343.42 | 17076499.04 | 65678842.46 |  | 57770476.4554
|  | Временные здания и сооружения 1,37503655% | [8 empty] | 903108.09 |  | 794365.17
|  | ИТОГО | [8 empty] | 66581950.55 |  | 58564841.63
|  | в т.ч. НДС 20% | [8 empty] | 11096991.76
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2-13-4
(локальная смета)
на | Цех разделки и обвалкт (поз. 1.2.4 по ГП) Металлоконструкции (2 очередь)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: 06/1307/2017 -1.2.4-КМ
| Сметная стоимость _____________________________ |  | 92177597.2756 |  | руб.
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 14.08.2019 г.
№ пп | № по сметному расчёт | Наименование видов работ | Разделение по блокам | ед. изм | кол-во | ед. цена за материал, руб., вкл.НДС | ед. цена за работу, руб., вкл.НДС | ед. цена (мат.+ раб.) руб., вкл.НДС | стоимость материалов, всего, руб., вкл.НДС | стоиомсть работ, всего, руб., вкл.НДС | стоимость, всего, руб., вкл.НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| 2-13-4 | Металлоконструкции (2 очередь) | [6 empty] | 62739846.3 | 28187467.18 | 90927313.48
| 2-13-4.1 | устройство металлического каркаса (в том числе огрунтовка и покраска) | 1 блок | компл. | 1 | 48145312.26 | 21630502.61 | 69775814.87 | 48145312.26 | 21630502.61 | 69775814.87 | 0.975 | 68031419.4983
| 2-13-4.2 | Из них горячего цинкования | 1 блок | компл. | 1 | 5673623.35 | 2549019.19 | 8222642.54 | 5673623.35 | 2549019.19 | 8222642.54 | 0.95 | 7811510.413
| 2-13-4.3 | Огнезащита | 1 блок | компл. | 1 | 8920910.69 | 4007945.38 | 12928856.07 | 8920910.69 | 4007945.38 | 12928856.07 | 1 | 12928856.07
|  | ИТОГО по смете | [6 empty] | 62739846.3 | 28187467.18 | 90927313.48 |  | 88771785.9813
|  | Временные здания и сооружения 1,37503655% | [8 empty] | 1250283.7956 |  | 1220644.5046
|  | ИТОГО | [8 empty] | 92177597.2756 |  | 89992430.4859
|  | в т.ч. НДС 20% | [8 empty] | 15362932.8793
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2-13-5
(локальная смета)
на | Цех разделки и обвалки (поз. 1.2.4 по ГП) Водоснабжение и канализация (2 очередь)
Основание: 06/1307/2017 -1.2.4-ВК
| Сметная стоимость _____________________________ |  | 10845321.24 | руб.
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 14.08.2019 г.
№ пп | № по сметному расчету | Наименование видов работ | Разделение по блокам | ед. изм |  | ед. цена за материал, руб., вкл.НДС | ед. цена за работу, руб., вкл.НДС | ед. цена (мат.+ раб.) руб., вкл.НДС | стоимость материалов, всего, руб., вкл.НДС | стоиомсть работ, всего, руб., вкл.НДС | стоимость, всего, руб., вкл.НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| 2-13-5 | Цех разделки и обвалки (поз. 1.2.4 по ГП) Водоснабжение и канализация (2 очередь) | 2 блок | компл. |  | 11: 10845321.24
| 2-13-5.1 | Водопровод хозяйственно-питьевой, производственный (В1) |  | компл. | 1 | 9: 739504.42; 10: 425409.56; 11: 1164913.98
| 2-13-5.2 | Трубопровод горячей воды, подающий (Т3) |  | компл. | 1 | 9: 443702.652; 10: 255245.736; 11: 698948.388
| 2-13-5.3 | Трубопровод горячей воды, обратный (Т4) |  | компл. | 1 | 9: 295801.768; 10: 170163.824; 11: 465965.592
| 2-13-5.4 | Трубопровод сжатого воздуха (А0) |  | компл. | 1 | 9: 237463.1; 10: 113535.32; 11: 350998.42
| 2-13-5.5 | Производственный водопровод для пенной мойки (В3) |  | компл. | 1 | 9: 921799.87; 10: 387692.34; 11: 1309492.21
| 2-13-5.6 | Трубопровод пены (П) |  | компл. | 1 | 9: 2234215.36; 10: 693343.35; 11: 2927558.71
| 2-13-5.7 | Трубопровод дезинфекции (Д) |  | компл. | 1 | 9: 90464.32; 10: 95451.39; 11: 185915.71
| 2-13-5.8 | Канализация хозяйственно-бытовая (К1) |  | компл. | 1 | 9: 331378.4896; 10: 196308.976; 11: 527687.4656
| 2-13-5.9 | Канализация производственная, самотечная (К3) |  | компл. | 1 | 9: 310667.334; 10: 184039.665; 11: 494706.999
| 2-13-5.10 | Канализация незагрязненных сточных вод (К13) (подключение к К3) |  | компл. | 1 | 9: 134622.5114; 10: 79750.5215; 11: 214373.0329
| 2-13-5.11 | Канализация производственная (условно-чистый сток) (К3.1) |  | компл. | 1 | 9: 124266.9336; 10: 73615.866; 11: 197882.7996
| 2-13-5.12 | Канализация незагрязненных сточных вод (К13) (подключение к К3.1) |  | компл. | 1 | 9: 51777.889; 10: 30673.2775; 11: 82451.1665
| 2-13-5.13 | Канализация незагрязненных сточных вод (К13) (подключение к К1) |  | компл. | 1 | 9: 82844.6224; 10: 49077.244; 11: 131921.8664
| 2-13-5.14 | Канализация дождевая (К2) (к схеме с выпуском К2-5) |  | компл. | 1 | 9: 1173276.55; 10: 919228.35; 11: 2092504.9
|  | ИТОГО по смете |  |  |  | 9: 7171785.82; 10: 3673535.42; 11: 10845321.24
|  | Временные здания и сооружения 1,37503655% |  |  |  | 11: 149127.13
|  | ИТОГО |  |  |  | 11: 10994448.37
|  | в т.ч.НДС 20% |  |  |  | 11: 1832408.06
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2-13-6 | bar: 6 to 10
(локальная смета) | bar: 6 to 10
на | Цех разделки и обвалки (поз. 1.2.4 по ГП)Отопление и вентиляция (2 очередь) | bar: 6 to 10
Основание: 06/1307/2017 -1.2.4-ВК | bar: 6 to 10
| Сметная стоимость _____________________________ |  | 7850673.26 | руб. | bar: 6 to 10
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 14.08.2019 г. | bar: 6 to 10
№ пп | № по сметному расчету | Наименование видов работ | Разделение по блокам | ед. изм |  | ед. цена за материал, руб., вкл.НДС | ед. цена за работу, руб., вкл.НДС | ед. цена (мат.+ раб.) руб., вкл.НДС | стоимость материалов, всего, руб., вкл.НДС | стоиомсть работ, всего, руб., вкл.НДС | стоимость, всего, руб., вкл.НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| 2-13-6 | Цех разделки и обвалки (поз. 1.2.4 по ГП)Отопление и вентиляция (2 очередь) | 2 блок | компл. |  | 11: 7744187.85
| 2-13-6.1 | Отопление |  | компл. | 1 | 9: 269301.43; 10: 212450.21; 11: 481751.64
| 2-13-6.2 | Теплоснабжение |  | компл. | 1 | 9: 126882.57; 10: 112766.31; 11: 239648.88
| 2-13-6.3 | Вентиляция |  | компл. | 1 | 9: 3893586.35; 10: 1120288.42; 11: 5013874.77
| 2-13-6.4 | Кондиционирование |  | компл. | 1 | 9: 1679952.06; 10: 328960.5; 11: 2008912.56
|  | ИТОГО по смете |  |  |  | 9: 5969722.41; 10: 1774465.44; 11: 7744187.85
|  | Временные здания и сооружения 1,37503655% |  |  |  | 11: 106485.41
|  | ИТОГО |  |  |  | 11: 7850673.26
|  | в т.ч.НДС 20% |  |  |  | 11: 1308445.54
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2-13-6
|  |  | (локальная смета) |  |  | 9: СоЭ
на | Цех разделки и обвалки (поз. 1.2.4 по ГП)Отопление и вентиляция (2 очередь)
Основание: 06/1307/2017 -1.2.4-ВК
| Сметная стоимость _____________________________ |  | 6326753.99 | руб.
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 14.08.2019 г.
№ пп | № по сметному расчету | Наименование видов работ | Разделение по блокам | ед. изм |  | ед. цена за материал, руб., вкл.НДС | ед. цена за работу, руб., вкл.НДС | ед. цена (мат.+ раб.) руб., вкл.НДС | стоимость материалов, всего, руб., вкл.НДС | стоиомсть работ, всего, руб., вкл.НДС | стоимость, всего, руб., вкл.НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| 2-13-6 | Цех разделки и обвалки (поз. 1.2.4 по ГП)Отопление и вентиляция (2 очередь) | 2 блок | компл. |  | 11: 6240938.8
| 2-13-6.1 | Отопление |  | компл. | 1 | 9: 269301.43; 10: 212450.21; 11: 481751.64 | 1 | 481751.64
| 2-13-6.2 | Теплоснабжение |  | компл. | 1 | 9: 126882.57; 10: 112766.31; 11: 239648.88 | 1 | 239648.88
| 2-13-6.3 | Вентиляция |  | компл. | 1 | 9: 2390337.3; 10: 1120288.42; 11: 3510625.72 | 0.9 | 3159563.148
| 2-13-6.4 | Кондиционирование |  | компл. | 1 | 9: 1679952.06; 10: 328960.5; 11: 2008912.56 | 0.85 | 1707575.676
|  | ИТОГО по смете |  |  |  | 9: 4466473.36; 10: 1774465.44; 11: 6240938.8 |  | 5588539.344
|  | Временные здания и сооружения 1,37503655% |  |  |  | 11: 85815.19 |  | 76844.46
|  | ИТОГО |  |  |  | 11: 6326753.99 |  | 5665383.804
|  | в т.ч.НДС 20% |  |  |  | 11: 1054459
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2-13-7
(локальная смета)
на | Цех разделки и обвалки (поз. 1.2.4 по ГП)Пожарная сигнализация (2 очередь)
Основание: 06/1307/2017 -1.2.4-ПС
| Сметная стоимость _____________________________ |  | 2115294.69 | руб.
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 14.08.2019 г.
№ пп | № по сметному расчету | Наименование видов работ | Разделение по блокам | ед. изм |  | ед. цена за материал, руб., вкл.НДС | ед. цена за работу, руб., вкл.НДС | ед. цена (мат.+ раб.) руб., вкл.НДС | стоимость материалов, всего, руб., вкл.НДС | стоиомсть работ, всего, руб., вкл.НДС | стоимость, всего, руб., вкл.НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| 2-13-7 | Цех разделки и обвалки (поз. 1.2.4 по ГП)Пожарная сигнализация (2 очередь) | 2 блок | компл. |  | 11: 2086603.13
| 2-13-7.1 | Автоматическая система пожарной сигнализации |  | компл. | 1 | 9: 1192890.76; 10: 893712.37; 11: 2086603.13
|  | ИТОГО по смете |  |  |  | 9: 1192890.76; 10: 893712.37; 11: 2086603.13
|  | Временные здания и сооружения 1,37503655% |  |  |  | 11: 28691.56
|  | ИТОГО |  |  |  | 11: 2115294.69
|  | в т.ч.НДС 20% |  |  |  | 11: 352549.12
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2-13-8
(локальная смета)
на | Цех разделки и обвалки (поз. 1.2.4 по ГП) Электромонтажные работы (2 очередь)
Основание: 06/1307/2017 -2.13.8-ЭМО
| Сметная стоимость __________________________ |  | 40545579.46 | руб.
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 14.08.2019 г.
№ пп | № по сметному расчету | Наименование видов работ | Разделение по блокам | ед. изм |  | ед. цена за материал, руб., вкл.НДС | ед. цена за работу, руб., вкл.НДС | ед. цена (мат.+ раб.) руб., вкл.НДС | стоимость материалов, всего, руб., вкл.НДС | стоиомсть работ, всего, руб., вкл.НДС | стоимость, всего, руб., вкл.НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| 2-13-8 | Цех разделки и обвалки (поз. 1.2.4 по ГП) Электромонтажные работы (2 очередь) | 2 блок | компл. |  | 11: 39995625
| 2-13-8.1 | Электрощитовое оборудование |  | компл. | 1 | 9: 3360052.5; 10: 646906.68; 11: 4006959.18
| 2-13-8.2 | Кабельная продукция |  | компл. | 1 | 9: 6368615.61; 10: 3824132.88; 11: 10192748.49
| 2-13-8.3 | Светотехническое оборудование |  | компл. | 1 | 9: 4039096.25; 10: 656982.88; 11: 4696079.13
| 2-13-8.4 | Электроустановочные изделия и материалы |  | компл. | 1 | 9: 26457.71; 10: 38638.07; 11: 65095.78
| 2-13-8.5 | Лотковая продукция |  | компл. | 1 | 9: 8614298.17; 10: 3307023.62; 11: 11921321.79
| 2-13-8.6 | Электромонтажные изделия и материалы |  | компл. | 1 | 9: 6832848.16; 10: 2280572.47; 11: 9113420.63
|  | ИТОГО по смете |  |  |  | 9: 29241368.4; 10: 10754256.6; 11: 39995625
|  | Временные здания и сооружения 1,37503655% |  |  |  | 11: 549954.46
|  | ИТОГО |  |  |  | 11: 40545579.46
|  | в т.ч.НДС 20% |  |  |  | 11: 6757596.58
Note on V78: Косолапенкова Ольга Игоревна: Замена производителя и состава кровельной системы